附件1

Hitachi SU8600极高分辨场发射扫描电镜

一、仪器功能

1.具有极高的分辨率，可达0.6 nm；

2.可在低电压下高放大倍数观察不导电样品；

3.可在超低电压下观察对电子束敏感的易损伤样品；

4.配备UD ExB能量过滤器，SE/BSE信号可按比例混合成像；

5.配备Oxford Ultim Max 100高速能谱仪（探头面积为100 mm2），可对样品进行点、线、面的元素与含量分析，极大缩短能谱采集时间，在5 min之内即可获得高质量的元素分布图像。

二、技术指标

1.二次电子像分辨率：0.6 nm@15 kV，0.7 nm@1 kV；

2.加速电压：0.5 kV-30 kV；

3.放大倍数：20倍-200万倍；

4.电子枪：冷场发射电子源。

Thermo Fisher Scientific Quattro S场发射环境扫描电镜

一、仪器功能

1.具有三种真空模式（高真空、低真空、环境真空），低真空和环境真空模式可对非导电和/或含水样品进行无电荷/无脱水成像和分析；

2.配备背散射电子探测器，可拍摄具有成分信息的背散射电子像；

3.配备扫描透射电子探测器，可对部分超薄样品进行透射电子观察，从而分析样品的内部结构信息；

4.配备加热样品台，可在室温到1400℃范围内观察样品；

5.配备冷冻样品台，可在-20℃到50℃范围内观察样品；

6.加热样品和冷冻样品台配合样品仓通气，可实现样品原位变温气氛观察分析；

7.配备荧光探头，可对发光样品进行发光位置和波长分析；

8.配备Oxford Ultim Max 65高速能谱仪（探头面积为65 mm2），可对样品进行点、线、面的元素与含量分析。

二、技术指标

1.二次电子像分辨率：

（1）高真空模式：30 kV时优于1.0 nm，1 kV时优于3.0 nm；

（2）低真空模式：30 kV时优于1.3 nm，3 kV时优于3.0 nm；

（3）环境真空模式：30 kV时优于1.3 nm；

2.背散射电子像分辨率：30 kV时优于2.5 nm；

3.加速电压：0.2 kV-30 kV；

4.放大倍数：6倍-250万倍；

5.电子枪：Schottky肖特基场发射电子枪，束流范围1 pA-200 nA。